## BANG DANH MUC HCN
BẢNG DANH MỤC HÓA CHẤT NHÓM
STT | STT (Trong bảng DM) | Tên sản phẩm/ hàng hóa trong Bảng DM | Phân loại TTBYT | Phân nhóm (TT 14) | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Mã nhóm (TT 04/2017)/ Mã VTYT theo Quyết định 5086/QĐ BYT ngày 04/11/21 | Tên thương mại | Chủng loại/Mã sản phẩm | Hãng/ Nước sản xuất | Hãng/ Nước Chủ sở hữu | Quy cách đóng gói | ĐVT nhỏ nhất | Số lượng | Báo Giá (đã VAT) | Thành tiền | Số Quyết định trúng thầu (không quá 120 ngày) | Giá trúng thầu (VND) | Giá kê khai theo NĐ98 | Mã kê khai theo NĐ98 | Số đăng ký/ Giấy phép nhập khẩu/ Phiếu công bố phân loại
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | [6 empty] | 6 | 7 | 8 | 9=(7*8) | 13 | 14 | 16 | 17
| I .HÓA CHẤT CẤY MÁU TỰ ĐỘNG | [13 empty] | 0
| 1 | Chai cấy máu hiếu khí người lớn | A | 4 | Chai cấy máu hiếu khí. Thể tích mẫu 3-10 ml. Columbia broth powder 35g/l, peptone 10g/l, potassium dihydrogen phosphate 1.5g/l, glucose 5g/l, mannitol 2g/l, sodium citrate 3g/l, resin 4g/l, SPS 0.2g/l. Tương thích hệ thống cấy máu tự động DL. | [6 empty] | Chai | 640 |  | 0
| 2 | Chai cấy máu kỵ khí người lớn | A | 4 | Chai cấy máu kỵ khí Thể tích mẫu 3-10 ml. Columbia broth powder 28g/l, peptone 5g/l, potassium dihydrogen phosphate 1.5g/l, glucose 5g/l, sodium citrate 3g/l, resin 4g/l, Brucella broth 28g/l, vitamin K 0.002g/l, L-cysteine 0.5g/l, SPS 0.2g/l. Tương thích hệ thống cấy máu tự động DL. | [6 empty] | Chai | 120 |  | 0
| 3 | Chai cấy máu trẻ em | A | 4 | Chai cấy máu trẻ em Thể tích mẫu 1-3ml. Columbia broth powder 35g/l, peptone 10g/l, potassium dihydrogen phosphate 1.5g/l, glucose 5g/l, mannitol 2g/l, sodium citrate 3g/l, resin 4g/l. Tương thích hệ thống cấy máu tự động DL. | [6 empty] | Chai | 320 |  | 0
| II .HÓA CHẤT NGOẠI KIỂM | [13 empty] | 0
| 1 | CTNK Đông Máu | A | 6 | Chương trình ngoại kiểm Đông máu đáp ứng 5 thông số Đông máu cơ bản hoặc tương đương. Chu kỳ bắt đầu tháng 1-12 hàng năm. Có bài báo cáo phù hợp chương trình ngoại kiểm Riqas được triển khai tại các Trung tâm kiểm chuẩn | [6 empty] | ml | 18 |  | 0
| 2 | CTNK Huyết Học | A | 6 | Chương trình ngoại kiểm Huyết học đáp ứng 11 thông số công thức máu hoặc tương đương. Chu kỳ bắt đầu tháng 1-12 hàng năm.Có bài báo cáo phù hợp chương trình ngoại kiểm Riqas được triển khai tại các Trung tâm kiểm chuẩn | [6 empty] | ml | 36 |  | 0
| 3 | CTNK Sinh Hóa | A | 6 | Chương trình ngoại kiểm Sinh hóa đáp ứng 56 thông số sinh hóa thường qui, bộ mỡ, hormones và kim loại vi lượng hoặc tương đương. Chu kỳ bắt đầu tháng 1-12 hàng năm. Có bài báo cáo phù hợp chương trình ngoại kiểm Riqas được triển khai tại các Trung tâm kiểm chuẩn. | [6 empty] | ml | 90 |  | 0
| 4 | Nội kiểm nước tiểu ngưỡng âm tính | B | 3 | Thành phần 100% từ nước tiểu người. Đáp ứng 13 thông số. Bảo quản 2-8oC. Mở nắp tối thiểu 30 ngày 2-8oC hoặc tương đương | [6 empty] | ml | 216 |  | 0
| 5 | Nội kiểm nước tiểu ngưỡng dương tính | B | 3 | Thành phần 100% từ nước tiểu người. Đáp ứng 13 thông số. Bảo quản 2-8oC. Mở nắp tối thiểu 30 ngày 2-8oC hoặc tương đương | [6 empty] | ml | 216 |  | 0
| III. HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC TRÊN MÁY HUYẾT HỌC TỰ ĐỘNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP TẾ BÀO DÒNG CHẢY ≥33 THÔNG SỐ | [13 empty] | 0
| 1 | Dung dịch pha loãng máu toàn phần dùng cho máy huyết học | B | 4 | 1. Sử dụng để đo số lượng, kích thước hồng cầu và tiểu cầu. 2. Là chất ly giải để đo Hemoglobin. 3. Là dung dịch tạo dòng cho phương pháp đo tế bào dòng chảy 3. Ổn định trong vòng 60 ngày sau khi mở nắp. 4. Bảo quản: 2 - 35 độ C 5. Thùng 20L 6. Thành phần: Sodium chloride 0.7%; Tris buffer 0.2%; EDTA-2K 0.02% | [6 empty] | ml | 2880000 |  | 0
| 2 | Dung dịch đo hemoglobin | B | 1 | 1. Sử dụng để đo nồng độ hemoglobin trong máu bằng máy huyết học tự động. 2. Bảo quản: 1 - 30 độ C 3. Sau khi mở nắp ổn định trong vòng 60 ngày 4. Thành phần: Sodium lauryl sulfate 1.7 g/L 5. Hộp 1.5 L x 2. | [6 empty] | ml | 36000 |  | 0
| 3 | Dung dịch ly giải dùng đếm bạch cầu ưa bazơ | B | 4 | 1. sử dụng để đếm số lượng bạch cầu, số lượng bạch cầu basophils, số lượng hồng cầu nhân. 2. Bảo quản: 2 - 35 độ C 3. Sau khi mở nắp ổn định trong vòng 60 ngày 4. Thành phần: Organic quaternary ammonium salts 0.20%; Nonionic surfactant 0.10% 5. Hộp 5L x 1 | [6 empty] | ml | 120000 |  | 0
| 4 | Dung dịch ly giải dùng đếm các bạch cầu trung tính, lympho, mono và ưa axit | B | 4 | 1. sử dụng để đếm số lượng các loại bạch cầu: neutrophils, lymphocytes, eosinophils, monocytes. 2. Bảo quản: 2 - 35 độ C 3. Sau khi mở nắp ổn định trong vòng 90 ngày 4. Thành phần: Organic quaternary ammonium salts 0.07%; Nonionic surfactant 0.17% | [6 empty] | ml | 160000 |  | 0
| 5 | Dung dịch nhuộm dùng đếm bạch cầu ưa bazơ | B | 1 | 1. sử dụng để nhuộm nhân tế bào nhằm đếm số lượng bạch cầu, số lượng bạch cầu basophils, số lượng hồng cầu nhân. 2. Bảo quản: 2 - 35 độ C 3. Sau khi mở nắp ổn định trong vòng 90 ngày 4. Thành phần: Polymethine 0.005%; Ethylene Glycol 99.9% | [6 empty] | ml | 1968 |  | 0
| 6 | Dung dịch nhuộm dùng đểm các bạch cầu trung tính, lympho, mono và ưa axit | B | 1 | 1. sử dụng để nhuộm nhân tế bào bạch cầu nhằm phân biệt 4 loại bạch cầu: neutrophils, lymphocytes, eosinophils, monocytes. 2. Bảo quản: 2 - 35 độ C 3. Sau khi mở nắp ổn định trong vòng 90 ngày 4. Thành phần: Polymethine 0.002%; methanol 3.0%; Ethylene Glycol 96.9% | [6 empty] | ml | 1344 |  | 0
| 7 | Dung dịch kiềm rửa máy huyết học | A | 1 | 1. Dung dịch kiềm mạnh dùng để rửa hệ thống 2. Bảo quản: 1 - 30 độ C, nơi tối, tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp 3. Thành phần: Sodium Hypochloride 5.0% | [6 empty] | ml | 640 |  | 0
| 8 | Hóa chất nhuộm huỳnh quang trên kênh đo Hồng cầu lưới | B | 1 | 1. Công dụng: nhuộm tế bào hồng cầu lưới 2. Bảo quản: 2 - 35 độ C 3. Sau khi mở nắp ổn định trong vòng 90 ngày 4. Thành phần: Polymethine dye 0.03%; methanol 7.9%; Ethylene Glycol 92% | [6 empty] | ml | 96 |  | 0
| 9 | Hóa chất pha loãng sử dụng cho kênh đo hồng cầu lưới | B | 1 | 1. Công dụng: sử dụng trong phân tích hồng cầu lưới và trong phân tích tiểu cầu 2. Bảo quản: 2 - 35 độ C 3. Sau khi mở nắp ổn định trong vòng 60 ngày 4. Thành phần: Tricine buffer 0.17% | [6 empty] | ml | 18000 |  | 0
| 10 | Chất chuẩn huyết học mức 1 | B | 1 | 1. Dung dịch nội kiểm huyết học mức 1 2. Bảo quản: từ 2 - 8 độ C 3. Sau khi mở nắp ổn định trong vòng 7 ngày ở 2 - 8 độ C 4. Thành phần: bao gồm tế bào RBC, WBC, PLT, NRBC có nguồn gốc từ máu người | [6 empty] | ml | 48 |  | 0
| 11 | Chất chuẩn huyết học mức 2 | B | 1 | 1. Dung dịch nội kiểm huyết học mức 2 2. Bảo quản: từ 2 - 8 độ C 3. Sau khi mở nắp ổn định trong vòng 7 ngày ở 2 - 8 độ C 4. Thành phần: bao gồm tế bào RBC, WBC, PLT, NRBC có nguồn gốc từ máu người | [6 empty] | ml | 48 |  | 0
| 12 | Chất chuẩn huyết học mức 3 | B | 1 | 1. Dung dịch nội kiểm huyết học mức 3 2. Bảo quản: từ 2 - 8 độ C 3. Sau khi mở nắp ổn định trong vòng 7 ngày ở 2 - 8 độ C 4. Thành phần: bao gồm tế bào RBC, WBC, PLT, NRBC có nguồn gốc từ máu người | [6 empty] | ml | 48 |  | 0
| 13 | Chất kiểm chuẩn dành cho dịch cơ thể 2 mức | B | 1 | 1. Chất chuẩn máy xét nghiệm huyết học dành cho dịch cơ thể 2. Bảo quản: 2-8 độ C 3. Thành phần: Hồng cầu và bạch cầu người được ổn định trong môi trường bảo quản | [6 empty] | ml | 48 |  | 0
| IV.HÓA CHẤT SINH HÓA TỰ ĐỘNG | [13 empty] | 0
| 1 | Acid uric | B | 3 | Xét nghiệm Acid Uric được dùng để định lượng acid uric trong huyết thanh, huyết tương hay nước tiểu người. Phương pháp: Uricase | [6 empty] | Test | 15360 |  | 0
| 2 | Albumine BCG | B | 3 | Hóa chất xét nghiệm để định lượng Albumin huyết thanh/ huyết tương, . Phương pháp: Xanh Bromcresol | [6 empty] | Test | 5214
| 3 | ALT (SGPT) | B | 3 | Xét nghiệm Alanine Aminotransferase (ALT) được dùng để định lượng alanine aminotransferase trong huyết thanh hay huyết tương người. Phương pháp sử dụng: NADH (không có P-5'-P) | [6 empty] | Test | 14484
| 4 | AST (SGOT) | B | 3 | Xét nghiệm Aspartate Aminotransferase (AST) được sử dụng để định lượng aspartate aminotransferase trong huyết thanh hoặc huyết tương người. Thời gian ổn định sau khi mở nắp là từ 28 ngày trở lên ở điều kiện 2 đến 8 độ C. Phương pháp sử dụng: NADH (không | [6 empty] | Test | 14484
| 5 | Bilirubin Calibrator | B | 3 | Hóa chất chuẩn để hiệu chuẩn xét nghiệm Bilirubin toàn phần trong huyết thanh, huyết tương người | [6 empty] | ml | 150
| 6 | Bilirubin Direct | B | 3 | Xét nghiệm Bilirubin trực tiếp này được sử dụng để định lượng bilirubin trực tiếp có trong huyết thanh hay huyết tương của người. Phương pháp: Phản ứng Diazo | [6 empty] | Test | 4000
| 7 | Bilirubin Total | B | 3 | Hóa chất sử dụng để định lượng bilirubin toàn phần có trong huyết thanh, huyết tương của người lớn và trẻ sơ sinh. Phương Pháp: Muối Diazonium | [6 empty] | Test | 5500
| 8 | Calcium | B | 3 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Calcium. Phương pháp: Arsenazo III | [6 empty] | Test | 15000
| 9 | Calib chung cho các xét nghiệm lipid | B | 3 | Hóa chất chuẩn cho xét nghiệm HDL chạy trên máy sinh hóa. | [6 empty] | ml | 18
| 10 | Calib chung cho các xét nghiệm sinh hóa | B | 3 | Hóa chất chuẩn (calibrator) cho các xét nghiệm sinh hóa. | [6 empty] | ml | 180
| 11 | Chất chuẩn cho xét nghiệm ion đồ | B | 3 | Hóa chất chuẩn cho xét nghiệm Ion đồ. | [6 empty] | ml | 400
| 12 | Chíp chạy Ion đồ | Không phân loại | không phân nhóm | Điện cực gắn chip | [6 empty] | Cái | 3
| 13 | Cholesterol | B | 3 | Xét nghiệm dùng để định lượng cholesterol trong huyết thanh hay huyết tương người. Phương pháp: Enzyme | [6 empty] | Test | 6000
| 14 | C-Reactive Protein Calibrators 0.5-32 | B | 3 | Hóa chất hiệu chuẩn CRP. | [6 empty] | ml | 42
| 15 | Creatinine | B | 3 | Xét nghiệm creatinine được sử dụng để định lượng creatinine trong huyết thanh, huyết tương hoặc nước tiểu người. Phương pháp: Kinetic Alkaline Picrate | [6 empty] | Test | 14400
| 16 | Định lượng Lactate | B | 3 | Hóa chất xét nghiệm định lượng lactate dehydrogenase trong huyết thanh hoặc huyết tương người. Phương pháp: Phương pháp này sử dụng khuyến cáo của IFCC 2,3,4 tiến hành phản ứng Lactate thành Pyruvate. | [6 empty] | Test | 5200
| 17 | Dung chạy tham chiếu cho xét nghiệm ion đồ | B | 3 | Là dung dịch hỗ trợ chạy ion đồ. | [6 empty] | ml | 48000
| 18 | Dung dịch pha loãng cho xét nghiệm ion đồ | A | 3 | Hóa chất được sử dụng để định lượng natri, kali và clorua có trong huyết thanh, huyết tương hoặc nước tiểu người. Phương pháp: pha loãng điện cực chọn lọc ion (Gián tiếp) | [6 empty] | Test | 24000
| 19 | Dung dịch rửa acid | A | 3 | Hóa chất hỗ trợ (cho module Sinh Hóa). | [6 empty] | ml | 12000
| 20 | Dung dịch rửa hàng ngày cho xét nghiệm ion đồ | A | 3 | Dung dịch rửa bộ phận điện giải. | [6 empty] | ml | 810
| 21 | Dung dịch rửa kiềm | A | 3 | Hóa chất hỗ trợ (cho module Sinh Hóa). | [6 empty] | ml | 12000
| 22 | GGT | B | 3 | Xét nghiệm Gamma-Glutamyl Transferase (GGT) được dùng để định lượng gamma-glutamyl transferase trong huyết thanh hay huyết tương người. Phương pháp: Cơ chất L-Gamma-glutamyl-3-carboxy-4-nitroanilide | [6 empty] | Test | 4500
| 23 | Glucose | B | 3 | Hóa chất dùng để định lượng nồng độ Glucose (đường) trong huyết thanh, huyết tương, nước tiểu người hoặc dịch não tủy (CSF). Phương pháp: Hexokinase/G-6-PDH | [6 empty] | Test | 15000
| 24 | HDL -Cholesterol Direct | B | 3 | Xét nghiệm Ultra HDL (UHDL) được sử dụng để định lượng cholesterol lipoprotein tỷ trọng cao trong huyết thanh hay huyết tương người. Phương pháp: Accelerator Selective Detergent | [6 empty] | Test | 5760
| 25 | Hóa chất chạy ion đồ | A | 3 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Na, K, Cl trong huyết thanh và huyết tương người. | [6 empty] | ml | 1620
| 26 | Hóa chất nội kiểm sinh hoá mức bình thường | B | 3 | Hóa chất nội kiểm cho xét nghiệm sinh hóa mức 2 | [6 empty] | ml | 240
| 27 | Hóa chất nội kiểm sinh hoá mức cao | B | 3 | Hóa chất nội kiểm cho xét nghiệm sinh hóa mức 3 | [6 empty] | ml | 240
| 28 | Hóa chất nội kiểm sinh hoá mức thấp | B | 3 | Hóa chất nội kiểm cho xét nghiệm sinh hóa mức 1 | [6 empty] | ml | 240
| 29 | LDL-Cholesterol | B | 3 | Hóa chất xét nghiệm direct LDL để định lượng trực tiếp cholesterol lipoprotein tỉ trọng thấp (LDL) trong huyết thanh hay huyết tương của người. Phương pháp: Đo, Dung dịch tẩy rửa chọn lọc (Liquid Selective Detergent) | [6 empty] | Test | 1350
| 30 | Nước rửa máy | A | 3 | Dung dịch hỗ trợ máy. | [6 empty] | ml | 10000
| 31 | Nước rửa phản ứng 1 | A | 3 | Hóa chất hỗ trợ (cho module Sinh Hóa). | [6 empty] | ml | 12000
| 32 | Nước rửa phản ứng 2 | A | 3 | Hóa chất hỗ trợ (cho module Sinh Hóa). Thời gian ổn định trên hệ thống sau khi mở nắp là 14 ngày | [6 empty] | ml | 2400
| 33 | Protein calibrator | B | 3 | Hiệu chuẩn cho các xét nghiệm Quantia hóa bằng phương pháp đo độ đục | [6 empty] | ml | 15
| 34 | Protein Control | B | 3 | Hóa chất chứng để kiểm tra chất lượng xét nghiệm Quantia bằng phương pháp đo độ đục | [6 empty] | ml | 12
| 35 | Protein dịch não tủy | B | 3 | Xét nghiệm định lượng protein trong nước tiểu hoặc dịch não tủy (ở người). Phương pháp : Benzethonium chloride | [6 empty] | Test | 627
| 36 | Protein total | B | 3 | Xét nghiệm được dùng để định lượng protein toàn phần trong huyết thanh hay huyết tương người. Phương pháp: Biuret | [6 empty] | Test | 7200
| 37 | Sắt huyết thanh (IRON) | B | 3 | Xét nghiệm được dùng để đo màu trực tiếp của sắt không tách đạm trong huyết thanh hay huyết tương người. Phương pháp : Ferene | [6 empty] | Test | 3672
| 38 | Specific Proteins Multiconstituent Calibrator | B | 3 | Hóa chất hiệu chuẩn các xét nghiệm IgA, IgG, IgM C3, C4, Transferrin | [6 empty] | ml | 20
| 39 | Thuốc thử CRP | B | 3 | Xét nghiệm định lượng C-reactive Protein. Phương pháp: Đo độ đục/Đo độ đục miễn dịch. | [6 empty] | Test | 3600
| 40 | Transferrine | B | 3 | Xét nghiệm để định lượng transferrin trong huyết thanh hay huyết tương người. Phương pháp : đo độ đục miễn dịch | [6 empty] | Test | 3900
| 41 | Triglyceride | B | 3 | Xét nghiệm để định lượng triglyceride trong huyết thanh hay huyết tương người. Phương pháp: Glycerol Phosphate Oxidase | [6 empty] | Test | 6064
| 42 | Urea U.V | B | 3 | Xét nghiệm để định lượng urea nitrogen trong huyết thanh, huyết tương hay nước tiểu người. Phương pháp: Urease | [6 empty] | Test | 4200
| 43 | Amylase | B | 3 | Xét nghiệm sinh hóa lâm sàng tự động để định lượng Amylase trong huyết thanh và huyết tương người. Phương pháp : Enzymatic/Đo màu | [6 empty] | test | 1920
| 44 | Consolidated Chemistry Calibrator | B | 3 | Hiệu chuẩn cho các xét nghiệm sinh hóa thực hiện định lượng | [6 empty] | ml | 240
| 45 | Lactic Acid | B | 3 | Xét nghiệm Acid Lactic được dùng để định lượng acid lactic trong huyết tương người | [6 empty] | Test | 2000
V.HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM NƯỚC TIỂU TỰ ĐỘNG
| 1 | Que thử nước tiểu 11 thông số | B | 3 | Dải đo: 1. Urobilinogen (norm, 2, 4, 8, ≥12 mg/dL).2. Ascorbic acid (neg, 20, ≥ 40 mg/dL) 3. Glucose (normal, 25, 50, 150, 500, ≥ 1000 mg/dL) 4. Protein (neg, 15, 30, 100, Que chạy máy nước tiểu 11 thông số xét nghiệm các chất bất thường trong nước tiểu . Dải đo: 1. Urobilinogen (norm, 2, 4, 8, ≥12 mg/dL).2. Ascorbic acid (neg, 20, ≥ 40 mg/dL) 3. Glucose (normal, 25, 50, 150, 500, ≥ 1000 mg/dL) 4. Protein (neg, 15, 30, 100, | [6 empty] | Que | 4000
VI.HÓA CHẤT ĐÔNG MÁU TỰ ĐỘNG
| 1 | Cóng phản ứng dạng khối dùng cho hệ thống máy đông máu tự động | A | 3 | Dùng làm cóng phản ứng xét nghiệm đông máu | [6 empty] | Cóng | 38400
| 2 | Hóa chất dung dịch dùng để làm sạch và tẩy nhiễm trên hệ thống máy đông máu tự động | A | 1 | Hóa chất dung dịch dùng để làm sạch và tẩy nhiễm trên hệ thống đông máu tự động. | [6 empty] | ml | 1280
| 3 | Chất chuẩn dùng cho các XN trên máy phân tích đông máu | C | 1 | Calib, dùng để tạo đường chuẩn bao đầu, khi có sự thay đổi về lô hóa chất, về máy thì yêu cầu cần làm lại chuẩn máy (calib) | [6 empty] | ml | 40
| 4 | Hóa chất dung dịch dùng để làm sạch trên hệ thống máy đông máu tự động | A | 1 | Hóa chất dung dịch dùng để làm sạch trên hệ thống máy đông máu tự động | [6 empty] | ml | 24000
| 5 | Hóa chất dùng để xét nghiệm định lượng D-Dimer, theo phương pháp miễn dịch latex trên máy phân tích đông máu | B | 1 | Hóa chất dùng để xét nghiệm định lượng D-dimer độ nhạy ≥99.99%, sàng lọc thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch, độ đặc hiệu ≥40%, cut off 500 ng/mL. Dạng lỏng, sẵn sàng sử dụng. | [6 empty] | ml | 64
| 6 | Chất kiểm chứng dùng cho xét nghiệm định lượng D-Dimer (đv: FEU ng/mL) trên máy phân tích đông máu | B | 1 | Chất kiểm chứng dùng cho xét nghiệm định lượng D-Dimer (đv: FEU ng/mL) trên máy phân tích đông máu | [6 empty] | ml | 20
| 7 | Hóa chất dùng để pha loãng chất chuẩn máy trên hệ thống phân tích đông máu | A | 1 | Hóa chất dùng để pha loãng xét nghiệm chuẩn máy trên hệ thống đông máu. Dạng lỏng | [6 empty] | ml | 1600
| 8 | Xét nghiệm định lượng yếu tố IX trên máy phân tích đông máu | B | 1 | Xét nghiệm định lượng yếu tố IX trên máy phân tích đông máu | [6 empty] | ml | 60
| 9 | Xét nghiệm định lượng yếu tố VIII trên máy phân tích đông máu | B | 1 | Xét nghiệm định lượng yếu tố VIII trên máy phân tích đông máu | [6 empty] | ml | 60
| 10 | Hóa chất dùng để xét nghiệm định lượng Fibrinogen, theo phương pháp Clauss trên máy phân tích đông máu | B | 1 | xét nghiệm Fibrinogen trực tiếp: theo phương pháp Clauss, đóng gói nhỏ | [6 empty] | ml | 480
| 11 | Chất kiểm chứng mức bất thường cao dùng cho các XN trên máy phân tích đông máu | C | 1 | Control mức cao | [6 empty] | ml | 160
| 12 | Chất kiểm chứng mức bất thường thấp dùng cho các XN trên máy phân tích đông máu | C | 1 | Control mức thấp | [6 empty] | ml | 160
| 13 | Chất kiểm chứng mức bình thường dùng cho các XN trên máy phân tích đông máu | C | 1 | Control mức bình thường, dùng để kiểm tra chuẩn máy đã đạt - mức bình thường | [6 empty] | ml | 160
| 14 | Hóa chất dùng để XN định lượng Protein C, theo phương pháp đo so màu trên máy phân tích đông máu | B | 1 | định hoạt độ % Protein C, thường quy do hóa chất tương đối bền | [6 empty] | ml | 54
| 15 | Hóa chất dùng để XN định lượng Protein S tự do, theo phương pháp đo mức thời gian PT kéo dài trên máy phân tích đông máu | B | 1 | Dùng để đánh giá hoạt tính Protein S | [6 empty] | ml | 90
| 16 | Hóa chất đo thời gian PT dành cho máy phân tích đông máu | C | 1 | xét nghiệm PT, nội suy ra Fibrinogen, dùng cho sàng lọc thường quy và xét nghiệm đặc biệt, chỉ số ISI ~1 | [6 empty] | ml | 1600
| 17 | Hóa chất dung dịch dùng để xúc rửa trên hệ thống phân tích đông máu tự động | A | 1 | Hóa chất dung dịch dùng để xúc rửa trên hệ thống ACL TOP | [6 empty] | ml | 384000
| 18 | Hóa chất đo thời gian APTT dành cho máy phân tích đông máu | C | 1 | xét nghiệm APTT SynthAsil, độ bền trên máy cao (10 ngày) | [6 empty] | ml | 1600
| 19 | Cốc đựng mẫu | A | 3 | Cốc đựng mẫu | [6 empty] | cái | 1000
VII.HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM ĐIỆN DI HEMOGLOBIN (tương thích với máy MINICAP SEBIA FLEX PIERCING hoặc tương đương)
| 1 | Hóa chất điện di Hemoglobin | B | 3 | _Bộ hóa chất phân tách các hemoglobin bình thường (A, A2 và F) ở các mẫu máu người và phát hiện các biến thể hemoglobin chính (S, C, E và D) thông qua công nghệ điện di mao quản trong dung dịch đệm kiềm (pH 9,4) trên hệ thống 2 đầu di _Không nhiễu với triglycerid ≤15.57 g/dL, bilirubin ≤ 27.7 mg/dL, hay 473 μmol/L. | [6 empty] | ml | 12000
| 2 | Hóa chất kiểm chuẩn HbA2 bình thường | B | 3 | _Chất kiểm chuẩn Hb A2 bình thường để kiểm soát chất lượng định lượng huyết sắc tố A2 và để đối chứng sự di chuyển của huyết sắc tố trong quy trình điện di | [6 empty] | ml | 40
| 3 | Dung dịch khử khuẩn | A | 3 | _Dung dịch cất giữ nước cất hoặc nước khử ion dùng để súc rửa mao quản trong hệ thống tự động điện di mao quản. _Gồm: 1 lọ x 5 ml | [6 empty] | ml | 25
| 4 | Dung dịch rửa kim | A | 3 | _Hóa chất vệ sinh đầu dò mẫu trên thiết bị tự động điện di mao quản 2 đầu di. _ Gồm: 1 lọ 25 mL | [6 empty] | ml | 150
| 5 | Hóa chất điện di Protein | B | 3 | _Bộ hóa chất phân tách huyết thanh người trong dung dịch đệm kiềm (pH 9.9) bằng phương pháp điện di mao quản 2 đầu di _Protein huyết thanh thông thường sẽ tách thành 6 phần chính. | [6 empty] | ml | 3150
| 6 | Hóa chất kiểm chuẩn điện di Protein mức bình thường | B | 3 | _Huyết thanh kiểm chuẩn bình thường được sử dụng để kiểm soát chất lượng protein, lipoprotein, cholesterol và apolopoprotein trong huyết thanh người bằng quy trình điện di | [6 empty] | ml | 20
VIII.HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM MIỄN DỊCH TỰ ĐỘNG (tương thích cho máy Abbott ARCHITECT Plus i1000SR hoặc tương đương)
| 1 | Anti HCV Calibrators | D | 3 | Hóa chất chuẩn cho xét nghiệm miễn dịch viêm gan C sử dụng công nghệ hóa phát quang Chemiflex | [6 empty] | ml | 16
| 2 | Anti HCV Controls | D | 3 | Hóa chất chứng cho xét nghiệm miễn dịch viêm gan C, sử dụng công nghệ hóa phát quang Chemiflex | [6 empty] | ml | 64
| 3 | Anti HCV Reagent kit | D | 3 | Xét nghiệm miễn dịch hai bước, sử dụng kỹ thuật miễn dịch vi hạt hóa phát quang (CMIA) để phát hiện định tính kháng thể kháng virus viêm gan C trong huyết thanh hoặc huyết tương người. | [6 empty] | Test | 9000
| 4 | Ferritin Calibrators | B | 3 | Hóa chất hiệu chuẩn khi thực hiện định lượng ferritin trong huyết thanh và huyết tương người | [6 empty] | ml | 32
| 5 | Ferritin Controls | B | 3 | Hóa chất chứng để kiểm tra độ xác thực và độ lặp lại khi định lượng ferritin trong huyết thanh và huyết tương người | [6 empty] | ml | 96
| 6 | Ferritin Reagent kit | B | 3 | Xét nghiệm miễn dịch hai bước để xác định sự hiện diện của ferritin trong huyết thanh và huyết tương người sử dụng công nghệ CMIA với quy trình xét nghiệm linh hoạt Chemiflex . | [6 empty] | Test | 12000
| 7 | FT3 Calib | B | 3 | Hóa chất hiệu chuẩn hệ thống cho xét nghiệm định lượng triiodothyroxine tự do (Free T3) trong huyết thanh và huyết tương người. | [6 empty] | ml | 96
| 8 | FT3 Control | B | 3 | Hóa chất chứng để ước tính độ lặp lại và phát hiện sai số hệ thống (thuốc thử, mẫu chuẩn và thiết bị), khi thực hiện định lượng triiodothyronine tự do (Free T3) trong huyết thanh hay huyết tương người." | [6 empty] | ml | 96
| 9 | FT3 reagent kit | B | 3 | Xét nghiệm Miễn dịch hai bước để định lượng triiodothyronine tự do (Free T3) trong huyết thanh và huyết tương người sử dụng công nghệ vi hạt Hóa phát quang (CMIA) với quy trình xét nghiệm linh hoạt Chemiflex | [6 empty] | Test | 1600
| 10 | FT4 Calib | B | 3 | Hóa chất hiệu chuẩn hệ thống cho xét nghiệm định lượng thyroxine tự do (Free T4) trong huyết thanh và huyết tương người, sử dụng công nghệ vi hạt hóa phát quang (CMIA) để định lượng thyroxine tự do (Free T4) trong huyết thanh và huyết tương người. | [6 empty] | ml | 96
| 11 | FT4 Control | B | 3 | Hóa chất chứng Free T4 dùng để kiểm tra độ xác thực và độ chính xác hiệu chuẩn hệ thống cho xét nghiệm định lượng thyroxine tự do (Free T4) trong huyết thanh và huyết tương người. | [6 empty] | ml | 96
| 12 | FT4 Reagent kit | B | 3 | Xét nghiệm miễn dịch hai bước để định lượng throxine tự do (Free T4) trong huyết thanh và huyết tương người sử dụng công nghệ vi hạt hóa phát quang (CMIA) với quy trình xét nghiệm linh hoạt Chemiflex | [6 empty] | Test | 1600
| 13 | HBsAg Calibrators | D | 3 | Hóa chất chuẩn cho xét nghiệm HBsAg trong huyết thanh/huyết tương người | [6 empty] | ml | 32
| 14 | HBsAg Controls | D | 3 | Hóa chất chứng cho xét nghiệm HBsAg trong huyết thanh/ huyết tương người. | [6 empty] | ml | 64
| 15 | HBsAg Reagent | D | 3 | Xét nghiệm Miễn dịch Vi hạt Hóa phát quang (CMIA) một bước để định tính kháng nguyên bề mặt viêm gan B (HBsAg) trong huyết thanh và huyết tương người, sử dụng công nghệ vi hạt hóa phát quang (CMIA) với quy trình xét nghiệm linh hoạt Chemiflex | [6 empty] | Test | 9000
| 16 | HIV COMBO Calibrators | D | 3 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định tính phát hiện cùng lúc kháng nguyên HIV p24 và các kháng thể kháng virus gây suy giảm miễn dịch ở người loại 1 và/hoặc loại 2 (HIV-1/HIV-2) trong huyết thanh và huyết tương người. | [6 empty] | ml | 20
| 17 | HIV COMBO Controls | D | 3 | Hóa chất chứngg để ước tính độ lặp lại của xét nghiệm và phát hiện sai số hệ thống cho xét nghiệm định tính phát hiện đồng thời kháng nguyên HIV p24 và các kháng thể kháng virus gây suy giảm miễn dịch type 1 và/hoặc type 2 trong huyết thanh và huyết tương người. | [6 empty] | ml | 128
| 18 | HIV COMBO Reagent kit | D | 3 | Xét nghiệm miễn dịch hai bước để phát hiện định tính đồng thời kháng nguyên HIV p24 và các kháng thể kháng virus gây suy giảm miễn dịch ở người type 1 và/hoặc type 2 (HIV-1/HIV-2) trong huyết thanh và huyết tương người, sử dụng công nghệ vi hạt hóa phát quang (CMIA) với quy trình xét nghiệm linh hoạt Chemiflex | [6 empty] | Test | 7000
| 19 | Hóa chất chuẩn Syphilis | D | 3 | Hóa chất hiệu chuẩn cho hệ thống khi định tính kháng thể kháng Treponema pallidum (TP) trong huyết thanh và huyết tương người | [6 empty] | ml | 20
| 20 | Hóa chất chứng Syphilis | D | 3 | Hóa chất chứng để kiểm tra chất lượng xét nghiệm khi định tính kháng thể kháng Treponema pallidum (TP) trong huyết thanh và huyết tương người | [6 empty] | ml | 64
| 21 | Pre-Trigger Solution | A | 3 | Dung dịch tiền xử lý. | [6 empty] | ml | 78000
| 22 | Probe conditioning solution | A | 3 | Nước rửa kim để ngăn ngừa các chất không đặc hiệu bám vào kim | [6 empty] | ml | 300
| 23 | Procalcitonin | B | 3 | Xét nghiệm miễn dịch hai bước để định lượng PCT trong huyết thanh và huyết tương người, sử dụng công CMIA với quy trình xét nghiệm linh hoạt Chemiflex | [6 empty] | Test | 3200
| 24 | Procalcitonin Calib | B | 3 | Hóa chất chuẩn cho xét nghiệm định lượng PCT | [6 empty] | ml | 48
| 25 | Procalcitonin control | B | 3 | Hóa chất chứng cho xét nghiệm định lượng PCT | [6 empty] | ml | 72
| 26 | Reaction vessels | Không phân loại | không phân nhóm | Cóng phản ứng, chất liệu bằng PVC, được tiệt trùng | [6 empty] | Cái | 64000
| 27 | Sample cups | Không phân loại | không phân nhóm | Nắp thay mẫu | [6 empty] | Cái | 6000
| 28 | Septum | Không phân loại | không phân nhóm | Màng silicone | [6 empty] | Cái | 400
| 29 | Syphilis TP RGT | D | 3 | Xét nghiệm miễn dịch hai bước để phát hiện định tính kháng thể kháng Treponema pallidum (TP) trong huyết thanh và huyết tương người, sử dụng công nghệ vi hạt hóa phát quang (CMIA) với quy trình xét nghiệm linh hoạt Chemiflex | [6 empty] | Test | 7000
| 30 | Trigger solution | A | 3 | Dung dịch phản ứng cho xét nghiệm sử dụng cho kỹ thuật Hóa phát quang (Chemiflex). | [6 empty] | ml | 93600
| 31 | TSH Cal | B | 3 | Hóa chất chuẩn (calibrator) cho xét nghiệm TSH. | [6 empty] | ml | 32
| 32 | TSH Control | B | 3 | Hóa chất chứng (control) TSH được dùng để kiểm tra độ chính xác và độ lặp lại của xét nghiệm định lượng hormon kích thích tuyến giáp - Thyroid Stimulating Hormone (TSH) trong huyết tương và huyết thanh người. | [6 empty] | ml | 96
| 33 | TSH reagent kit | B | 3 | Xét nghiệm miễn dịch hai bước để định lượng hormon kích thích tuyến giáp (thyroid stimulating hormone - TSH) trong huyết thanh và huyết tương người , sử dụng công nghệ vi hạt hóa phát quang (CMIA) với quy trình xét nghiệm linh hoạt Chemiflex | [6 empty] | Test | 1600
| 34 | Wash Buffer | A | 3 | Chất rửa máy chứa dung dịch muối đệm phosphate | [6 empty] | ml | 187200
| 35 | Định lượng Anti-HBs Calibrators | D | 3 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng nồng độ kháng thể kháng nguyên bề mặt virus viêm gan B (anti-HBs) trong huyết thanh và huyết tương người | [6 empty] | ml | 96
| 36 | Định lượng Anti-HBs Controls | D | 3 | Hóa chất chứng cho xét nghiệm định lượng nồng độ kháng thể kháng nguyên bề mặt virus viêm gan B (anti-HBs) trong huyết thanh và huyết tương người | [6 empty] | ml | 96
| 37 | Định lượng Anti-HBs | D | 3 | Xét nghiệm miễn dịch hai bước để định lượng nồng độ kháng thể kháng nguyên bề mặt virus viêm gan B (anti-HBs) trong huyết thanh và huyết tương người, sử dụng công nghệ vi hạt hóa phát quang (CMIA) với quy trình xét nghiệm linh hoạt Chemiflex | [6 empty] | Test | 1600
| 38 | ARCHITECT Cyclosporine Reagent Kit | C | 3 | Xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để định lượng cyclosporine trong máu toàn phần. Là xét nghiệm miễn dịch hai bước tự động sử dụng công nghệ miễn dịch vi hoạt hóa phát quang CMIA. | [6 empty] | test | 600
| 39 | ARCHITECT Cyclosporine Calibrators | C | 3 | Hoá chất chuẩn xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để định lượng cyclosporine trong máu toàn phần. Gồm 6 chai (1 chai x 9ml và 5 chai x 4,5ml) | [6 empty] | ml | 126
| 40 | ARCHITECT Cyclosporine Whole Blood Precipitation Reagent Kit | C | 3 | Được dùng để chiết tách cyclosporine từ các mẫu. Có thành phần hoạt tính bề mặt trong nước. Chất bảo quản ProClin 300. Có thành phần kẽm sulfatetrong methanol và enthylene glyco. | [6 empty] | ml | 229.2
| 41 | Architect Methotrexate Reagent Kit | C | 3 | Xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để định lượng methotrexate trong mẫu huyết thanh và huyết tương. Là xét nghiệm miễn dịch một bước sử dụng công nghệ CMIA với quy cách linh hoạt, Chemiflex. | [6 empty] | test | 600
| 42 | Architect Methotrexate Calibrators | C | 3 | Hoá chất chuẩn xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để định lượng methotrexate trong mẫu huyết thanh và huyết tương. Gồm 6 chai (Mỗi chai 4ml.) | [6 empty] | ml | 96
| 43 | Architect Methotrexate Controls | C | 3 | Hoá chất hiệu chứng xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để định lượng methotrexate trong mẫu huyết thanh và huyết tương. Gôm 4 chai (mỗi chai 8ml) | [6 empty] | ml | 128
IX.HÓA CHẤT SÀNG LỌC SINH HỌC PHÂN TỬ TMA
| 1 | Hộp số 1 hóa chất | D | 1 | Hóa chất chẩn đoán in-vitro dùng cho máy xét nghiệm acid nucleic hộp 1 | [6 empty] | Test | 28000
| 2 | Hộp số 2 hóa chất | D | 1 | Hóa chất chẩn đoán in-vitro dùng cho máy xét nghiệm acid nucleic hộp 2 | [6 empty] | Test | 28000
| 3 | Hộp số 3 hóa chất | D | 1 | Hóa chất chẩn đoán in-vitro dùng cho máy xét nghiệm acid nucleic hộp 3 | [6 empty] | Test | 28000
| 4 | Hóa chất Target | D | 1 | Thuốc thử tăng cường đích dùng cho máy xét nghiệm acid nucleic | [6 empty] | Test | 28000
| 5 | Bộ kít hóa chất chuẩn dương | D | 1 | Hóa chất hiệu chẩn dương dùng cho máy xét nghiệm acid nucleic | [6 empty] | ml | 720
| 6 | Bộ kít hóa chất chuẩn âm | D | 1 | Hóa chất hiệu chuẩn âm dùng cho máy xét nghiệm acid nucleic | [6 empty] | ml | 240
| 7 | Hóa chất Procleix auto detect | A | 1 | Cơ chất phát quang dùng cho xét nghiệm acid nucleic | [6 empty] | Test | 37000
| 8 | Hóa chất Procleix assay fluids | A | 1 | Thuốc thử hỗ trợ dùng cho xét nghiệm acid nucleic | [6 empty] | Test | 37000
| 9 | Dung dịch rửa máy | A | 3 | Dung dịch rửa dùng cho hệ thống xét nghiệm acid nucleic | [6 empty] | ml | 7140
| 10 | Típ 1000 µl cho máy | Mặt hàng không phân loại TTB YT | Mặt hàng không phân loại TTB YT | Típ 1000 µL dùng cho xét nghiệm NAT | [6 empty] | Cái | 96000
| 11 | Típ nhựa 1,0 ML cho máy | Mặt hàng không phân loại TTB YT | Mặt hàng không phân loại TTB YT | Típ nhựa 1,0 mL dùng cho xét nghiệm NAT | [6 empty] | tip | 69120
| 12 | ống phản ứng | Mặt hàng không phân loại TTB YT | Mặt hàng không phân loại TTB YT | Ống phản ứng dùng cho xét nghiệm NAT | [6 empty] | Cái | 4500
X.HÓA CHẤT SÀNG LỌC MÁU BẰNG CÔNG NGHỆ NAT (PHƯƠNG PHÁP PCR3)
| 1 | Multi test cho các xét nghiệm HBV, HCV, HIV | D | 1 | - Là xét nghiệm định tính in vitro dùng để phát hiện trực tiếp: RNA HIV-1 Nhóm M, RNA HIV-1 Nhóm O, RNA HIV-2, RNA HCV, và DNA HBV, trong huyết tương và huyết thanh người. Dùng để sàng lọc mẫu hiến máu. - Cho phép phát hiện đồng thời và phân biệt RNA HIV, RNA HCV, DNA HBV, và mẫu chứng nội trong một xét nghiệm duy nhất. - Nguyên lý xét nghiệm: dựa trên kỹ thuật chuẩn bị mẫu tự động hoàn toàn (tách chiết và tinh sạch acid nucleic) sau đó được khuếch đại và phát hiện PCR. | [6 empty] | Test | 9216
| 2 | Control âm cho các xét nghiệm HBV, HCV, HIV | D | 1 | - Mẫu chứng âm huyết tương người bình thường | [6 empty] | ml | 96
| 3 | Control dương cho các xét nghiệm HBV, HCV, HIV | D | 1 | Mẫu chứng, bao gồm 3 thành phần: - MPX M (+) C : < 0.001% (armored) RNA HIV-1 Nhóm M tổng hợp, < 0.001% (armored) RNA HCV tổng hợp, < 0.001% (plasmid) DNA HBV tổng hợp. - MPX O (+) C : < 0.001% (armored) RNA HIV-1 Nhóm O tổng hợp. - MPX 2 (+) C : < 0.001% (armored) RNA HIV-2 tổng hợp. | [6 empty] | ml | 288
| 4 | Dung dịch pha loãng cho máy | A | 3 | Phù hợp với hệ thống PCR dùng sàng lọc NAT | [6 empty] | ml | 28000
| 5 | Dung dịch đệm ly giải cho máy | A | 3 | Phù hợp với hệ thống PCR dùng sàng lọc NAT | [6 empty] | ml | 42000
| 6 | Dung dịch rữa cho máy | A | 3 | Phù hợp với hệ thống PCR dùng sàng lọc NAT | [6 empty] | ml | 201600
| 7 | Dung dịch hạt bi từ đễ tách chiết Acid Nucleic cho máy | A | 3 | Phù hợp với hệ thống PCR dùng sàng lọc NAT | [6 empty] | Test | 9600
| 8 | ống đựng mẫu thứ cấp phù hợp cho máy | A | 1 | Phù hợp với hệ thống PCR dùng sàng lọc NAT | [6 empty] | Cái | 9000
| 9 | Đầu col để hút mẫu cho máy | A | 3 | Phù hợp với hệ thống PCR dùng sàng lọc NAT | [6 empty] | Cái | 72960
| 10 | Đĩa xử lý mẫu cho máy | A | NSX Mỹ hoặc Áo hoặc Thụy Sỹ: Nhóm 3 / NSX Trung Quốc hoặc Mexico: Nhóm 4 | Phù hợp với hệ thống PCR dùng sàng lọc NAT | [6 empty] | Cái | 192
| 11 | Đĩa khuyếch đại mẫu cho máy | A | 3 | Phù hợp với hệ thống PCR dùng sàng lọc NAT | [6 empty] | Cái | 96
| 12 | Đầu col hút mẫu cho máy | A | NSX Anh hoặc Mỹ hoặc Thụy Điển hoặc Đức: Nhóm 3 / NSX Trung Quốc: Nhóm 4 | Phù hợp với hệ thống PCR dùng sàng lọc NAT | [6 empty] | Cái | 192
XI.HÓA CHẤT SÀNG LỌC SINH HỌC PHÂN TỬ NAT (PHƯƠNG PHÁP PCR1)
| 1 | Multi control | D | 3 | Mẫu chứng, gồm 4 thành phần: - MPX M(+)C : < 0.001% RNA HIV-1 Nhóm M tổng hợp, < 0.001% DNA HBV tổng hợp, < 0.001% RNA HCV tổng hợp. - MPX O(+)C : < 0.001% RNA HIV-1 Nhóm O tổng hợp. - MPX 2(+)C : < 0.001% RNA HIV-2 tổng hợp. - MPX (-) C : Negative Control (mẫu chứng âm). | [6 empty] | Khay | 240
| 2 | Multi test | D | 3 | - Là xét nghiệm định tính in vitro dùng để phát hiện trực tiếp: RNA HIV-1 Nhóm M, RNA HIV-1 Nhóm O, RNA HIV-2, RNA HCV, và DNA HBV, trong huyết tương và huyết thanh người. Dùng để sàng lọc mẫu hiến máu. - Cho phép phát hiện đồng thời và phân biệt RNA HIV, RNA HCV và DNA HBV trong một xét nghiệm duy nhất. - Sử dụng một kỹ thuật chuẩn bị acid nucleic, được khuếch đại, phát hiện và phân biệt bằng cách sử dụng PCR. | [6 empty] | Test | 5760
| 3 | Dung dịch rửa máy | A | 3 | Phù hợp với hệ thống PCR dùng sàng lọc NAT | [6 empty] | ml | 408000
| 4 | Đơn vị xử lý mẫu phù hợp cho máy | A | 1 | Phù hợp với hệ thống PCR dùng sàng lọc NAT | [6 empty] | Cái | 5760
| 5 | Típ hút mẫu phù hợp cho máy | A | 1 | Phù hợp với hệ thống PCR dùng sàng lọc NAT | [6 empty] | Cái | 6048
| 6 | Đầu col để hút mẫu cho máy | A | 3 | Phù hợp với hệ thống PCR dùng sàng lọc NAT | [6 empty] | Cái | 34560
| 7 | Típ chứa DNA phù hợp cho máy | A | 1 | Phù hợp với hệ thống PCR dùng sàng lọc NAT | [6 empty] | Cái | 5760
| 8 | Típ chứa mẫu phù hợp cho máy | A | 1 | Phù hợp với hệ thống PCR dùng sàng lọc NAT | [6 empty] | Cái | 5760
XII.HÓA CHẤT HUYẾT THANH HỌC - MIỄN DỊCH
| 1 | Anti A | D | 3 | Kháng thể đơn dòng Anti A (dòng 9113D10), Sodium azide < 0.1% w/v Bảo quản 2-8oC. Lọ 10 ml. Tiêu chuẩn chất lượng: CE. Xuất sứ G7. | [6 empty] | ml | 1500
| 2 | Anti ABD hệ nước | D | 3 | Xuất xứ G7. 2x10ml ANTI-A (ABO1), 2x10ml ANTI-B (ABO2), 2x10ml ANTI-D (RH1) TOTEM, 40ml MagneLys, 48 Mag-Plate | [6 empty] | Test | 195840
| 3 | Anti AHG | C | 3 | Clone 18833+18896+12011D10, Sodium azide < 0.1% w/v. Xuất sứ G7 | [6 empty] | ml | 150
| 4 | Anti B | D | 3 | Kháng thể đơn dòng Anti B (dòng 9621A8), Sodium azide < 0.1% w/v. Bảo quản 2-8oC. Lọ 10 ml. Tiêu chuẩn chất lượng: CE. Xuất sứ G7. | [6 empty] | ml | 1500
| 5 | Anti D | D | 3 | Kháng thể đơn dòng Anti D (dòng P3X61+ P3X21223B10+ P3X290+ P3X35), Sodium azide < 0.1% w/v Bảo quản 2-8oC. Lọ 10 ml. Tiêu chuẩn chất lượng: CE. Xuất sứ G7. | [6 empty] | ml | 1500
| 6 | Đĩa kháng thể AHG | C | 3 | Đĩa phủ sẵn antiglobulin đơn dòng kháng IgG có nguồn gốc từ chuột. Thành phần: Hộp/ 6 đĩa x 96 giếng + 7 lọ 8 ml NanoLys + 1 lọ 50 ml ScreenLys | [6 empty] | Test | 192960
| 7 | Dung dịch Bromeline | A | 3 | Sodium azide (< 0.1%), sodium meta-arsenite (0.02%), bovine albumin. Chai 100 ml | [6 empty] | ml | 32500
| 8 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm miễn dịch nhiều thông số | B | 3 | Mẫu multi-marker QC cho HBsAg, Anti-HIV IgG, anti HCV IgG, Anti-HBc, anti HTLV IgG, Anti-TP IgG Tương thích chương trình EDCNet Tương thích với hóa chất Murex | [6 empty] | ml | 400
| 9 | Dung dịch pha loãng hồng cầu | A | 3 | Dung dịch pha loãng hồng cầu trước khi từ tính hóa. Neomycine sulfate và Chloramphenicol | [6 empty] | ml | 20000
| 10 | Dung dịch từ tính | A | 3 | Magnetizing solution, sodium azide (< 0.1 %) | [6 empty] | ml | 440
| 11 | Hóa chất sàng lọc giang mai | C | 3 | Diluent: 36ml, 0.05% Bronidox; Control-: 2.5ml, Control+: 1.5ml; Conjugate Dil: 36ml; Conjugate: 1 chai dạng bột, ; Substrate: 35ml dung dịch 3,3 ', 5,5'- tetramethylbenzidine; Substrate Dil: 35ml trisodium citrate và hydrogen peroxide; wash fluid: 2x125 ml Glycine / Borate, Bronidox 0,2%. Tương thích EDCNet của NRL. | [6 empty] | Test | 184320
| 12 | Hóa chất xét nghiệm HBsAg | D | 3 | Bộ xét nghiệm định tính kháng nguyên bề mặt virus viêm gan B. Thành phần: Diluent; Negative Control; Positive Control; Conjugate; Conjugate dil; Substrate; Substrate Dil; Wash Fluid. | [6 empty] | Test | 120000
| 13 | Hóa chất xét nghiệm HCV | D | 3 | Bộ xét nghiệm định tính định tính kháng thể kháng virus viêm gan C và kháng nguyên lõi virus viêm gan C Thành phần: Diluent; Negative Control; Positive Control (Antibody/Antigen); Conjugate; Conjugate Dil; Substrate; Substrate Dil; Wash fluid. | [6 empty] | Test | 182400
| 14 | Hóa chất xét nghiệm HIV | D | 3 | Bộ xét nghiệm định tính kháng nguyên p24 của HIV và kháng thể kháng HIV-1 (bao gồm nhóm O) và HIV-2. Thành phần: Diluent; Negative Control; Positive Control; Conjugate; Conjugate dil; Substrate; Substrate Dil; Wash Fluid. | [6 empty] | Test | 120000
| 15 | Nước rửa máy | A | 3 | Potassium hydroxide <2% | [6 empty] | ml | 30000
| 16 | Vật tư tiêu hao dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch Elisa | A | 6 | Đầu côn dùng cho máy Etimax 3000 Thể tích đầu côn (đầu hút Carbon) 300 µl | [6 empty] | Cái | 384000
| 17 | Vật tư tiêu hao dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch Elisa | A | 6 | Đầu côn dùng cho máy Etimax 3000 Thể tích đầu côn (đầu hút Carbon) 1100 µL | [6 empty] | Cái | 48000
XIII.HÓA CHẤT HÓA PHÁT QUANG
| 1 | i Anti-HCV Calibrator | D | 3 | Sử dụng làm chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm | [6 empty] | ml | 3
| 2 | i Anti-HCV Controls | D | 3 | Hoá chất chứng xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để phát hiện định tính kháng thể kháng virus viêm gan C (anti-HCV) trong huyết thanh và huyết tương. | [6 empty] | ml | 32
| 3 | i Anti-HCV Reagent Kit | D | 3 | Xét nghiệm miễn dịch hai bước để phát hiện định tính anti-HCV trong huyết thanh và huyết tương người, sử dụng công nghệ vi hạt hóa phát quang (CMIA). - Độ nhạy 100%; Độ đặc hiệu ≥ 99,86 %. | [6 empty] | Test | 20000
| 4 | i Concentrated Wash Buffer | A | 3 | Dung dịch được chứa trong can nhựa 2L. Lưu trữ từ 15°C-30°C | [6 empty] | ml | 1000000
| 5 | i HBsAg Qualitative II Calibrators | D | 3 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO. Sử dụng Công nghệ Xét nghiệm Hóa phát quang, chất phát quang Acridinium cho độ phát quang cao nhất. Lưu trữ trên hệ thống tới 30 ngày.Đảm bảo cho kết quả ổn định, tin cậy. | [6 empty] | ml | 6
| 6 | i HBsAg Qualitative II Controls | D | 3 | Sử dụng làm vật liệu kiểm soát cho xét nghiệm. Lưu trữ trên hệ thống tới 30 ngày. Đảm bảo cho kết quả ổn định, tin cậy. | [6 empty] | ml | 80
| 7 | i HBsAg Qualitative II Reagent Kit | D | 3 | Xét nghiệm miễn dịch một bước để phát hiện định tính HBsAg trong huyết thanh và huyết tương người sử dụng công nghệ vi hạt hóa phát quang (CMIA). Độ nhạy 100%; Độ đặc hiệu 99,96% | [6 empty] | Test | 84000
| 8 | i HIV Ag/Ab Combo Calibrator | D | 3 | Sử dụng làm chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm | [6 empty] | ml | 3
| 9 | i HIV Ag/Ab Combo Controls | D | 3 | Hoá chất chứng xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để phát hiện định tính đồng thời kháng nguyên HIV p24 và các kháng thể kháng virus gây suy giảm miễn dịch ở người loại 1 và/hoặc loại 2 (HIV-1/HIV-2) trong huyết thanh và huyết tương. | [6 empty] | ml | 256
| 10 | i HIV Ag/Ab Combo Reagent Kit | D | 3 | Xét nghiệm miễn dịch hai bước để phát hiện định tính kháng nguyên HIV p24 và các kháng thể kháng virus gây suy giảm miễn dịch ở người týp 1 và/hoặc týp 2 (HIV-1/HIV-2) trong huyết thanh hoặc huyết tương người sử dụng công nghệ vi hạt hóa phát quang (CMIA). Độ nhạy 100%; Độ đặc hiệu ≥ 99,9% | [6 empty] | Test | 84000
| 11 | i Probe Conditioning Solution | A | 3 | Dung dịch bảo vệ kim được chứa trong 2 lọ nhựa 31.8ml. Bảo quản ở nhiệt độ 2°C-8°C | [6 empty] | ml | 318
| 12 | i Syphilis TP Calibrator | D | 3 | Hóa chất chuẩn xét nghiệm miễn dịch vi hạt hóa phát quang để phát hiện định tính kháng thể kháng TP trong huyết thanh hoặc huyết tương | [6 empty] | ml | 3
| 13 | i Syphilis TP Controls | D | 3 | Hóa chất chứng xét nghiệm miễn dịch vi hạt hóa phát quang để phát hiện định tính kháng thể kháng TP trong huyết thanh hoặc huyết tương | [6 empty] | ml | 32
| 14 | i Syphilis TP Reagent Kit | D | 3 | Độ nhạy 100.00% trong một nghiên cứu thực hiện trên những mẫu đã biết trước kết quả là dương tính thật. Khả năng gây ảnh hưởng nhiễu < 0.40 S/CO khác biệt trên mẫu âm tính và < 20% S/CO khác biệt trên mẫu có phản ứng với các nồng độ gây nhiễu Triglycerid | [6 empty] | Test | 20400
| 15 | Pre-Trigger Solution | A | 3 | Dung dịch tiền xử lý được chứa trong can nhựa 975ml. | [6 empty] | ml | 58500
| 16 | Trigger Solution | A | 3 | Dung dịch được chứa trong can nhựa 975ml.. | [6 empty] | ml | 156000
| 17 | Reaction Vessels | Không phân loại | không phân nhóm | Cóng phản ứng, chất liệu bằng PVC, được tiệt trùng | [6 empty] | Cái | 280000
XIV. HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM FLOWCYTOMETRY 8 MÀU BD FACSCantoTM II hoặc tương đương
| 1 | V450 Mouse Anti-Human CD3 | Không phải trang thiết bị y tế | CPN | Kháng thể mouse IgG1, κ; clone: UCHT1; gắn màu V450 | [6 empty] | Test | 480
| 2 | Dấu ấn miễn dịch CD4 PE-CY7 CE | C | 3 | Kháng thể Mouse BALB/c IgG1, κappar, gắn màu huỳnh quang PE-Cy™7 | [6 empty] | Test | 200
| 3 | Dấu ấn miễn dịch CD138 FITC | Không phải trang thiết bị y tế | CPN | Kháng thể IgG1, kappa, clone: MI15, gắn màu FITC | [6 empty] | Test | 200
| 4 | Dấu ấn miễn dịch CD58 FITC | Không phải trang thiết bị y tế | CPN | Kháng thể mouse IgG2a, κ; clone: 1C3 (AICD58.6); gắn màu FITC | [6 empty] | Test | 200
| 5 | Dấu ấn miễn dịch HU CD36 Horizon V450 | Không phải trang thiết bị y tế | CPN | Kháng thể Mouse IgG1, κ, clone CB38, gắn màu V450 | [6 empty] | Test | 300
| 6 | Dấu ấn miễn dịch CD23 APC | C | 3 | Kháng thể mouse BALB / c , IgG1, kappa gắn màu APC | [6 empty] | Test | 200
| 7 | Dấu ấn miễn dịch CD25 APC | C | 3 | Kháng thể Mouse BALB/c IgG1, clone 2A3, gắn màu huỳnh quang APC | [6 empty] | Test | 200
| 8 | Dấu ấn miễn dịch APC Mouse Anti Human CD123 | Không phải trang thiết bị y tế | CPN | Kháng thể Mouse IgG2a, κ, clone: 7G3, gắn màu APC | [6 empty] | Test | 200
| 9 | Dấu ấn miễn dịch CD66c PE | Không phải trang thiết bị y tế | CPN | Kháng thể mouse IgG1, κ; clone: B6.2/CD66; gắn màu PE | [6 empty] | Test | 200
| 10 | Dấu ấn miễn dịch CD99 PE | Không phải trang thiết bị y tế | CPN | Kháng thể mouse IgG2a, κ; clone: TÜ12; gắn màu PE | [6 empty] | Test | 200
| 11 | Dấu ấn miễn dịch CD64 (10.1) PE | Không phải trang thiết bị y tế | CPN | Kháng thể mouse IgG1, clone 10.1, gắn màu PE | [6 empty] | Test | 300
| 12 | Dấu ấn miễn dịch CD79b FITC | C | 3 | CD79b clone SN8 , kháng thể mouse BALB / c , IgG1 , kappa gắn màu FITC | [6 empty] | Test | 200
| 13 | Dấu ấn miễn dịch CD11c APC | Không phải trang thiết bị y tế | CPN | Kháng thể CD11c, Mouse IgG2b, clone S-HCL-3, gắn màu APC | [6 empty] | Test | 200
| 14 | Dấu ấn miễn dịch CD22 PE | Không phải trang thiết bị y tế | CPN | Kháng thể Mouse IgG2b, κ, clone S-HCL-1, gắn màu PE | [6 empty] | Test | 300
| 15 | Dấu ấn miễn dịch CD10 APC HI10A CE | C | 3 | CD10 clone HI10a, kháng thể mouse BALB/c, IgG1, kappa, gắn màu APC | [6 empty] | Test | 300
| 16 | Dấu ấn miễn dịch CD7 APC | Không phải trang thiết bị y tế | CPN | Kháng thể mouse IgG1, kappa, clone M-T701, gắn màu APC. Đóng gói dạng dung dịch, 100 Test | [6 empty] | Test | 400
| 17 | Dấu ấn miễn dịch CD1a APC | Không phải trang thiết bị y tế | CPN | Kháng thể mouse IgG1, κ; clone: HI149; gắn màu APC | [6 empty] | Test | 200
| 18 | Dấu ấn miễn dịch IgM APC | Không phải trang thiết bị y tế | CPN | Kháng thể Mouse IgG1, κ, clone G20-127, gắn màu APC | [6 empty] | Test | 200
| 19 | Dấu ấn miễn dịch CD38 APC H7 | Không phải trang thiết bị y tế | CPN | Kháng thể mouse IgG1; clone: HB7; gắn màu APC-H7 | [6 empty] | Test | 300
| 20 | Dấu ấn miễn dịch ANTI LAMDA PE RUO | Không phải trang thiết bị y tế | CPN | Kháng thể mouse IgG1, lambda, clone: 1-155-2. gắn màu PE | [6 empty] | Test | 200
| 21 | Dấu ấn miễn dịch CD81 APC H7 | Không phải trang thiết bị y tế | CPN | Kháng thể IgG1, kappa, clone JS-81, gắn màu APC-H7 | [6 empty] | Test | 200
| 22 | Dấu ấn miễn dịch CD10 APC H7 | Không phải trang thiết bị y tế | CPN | Kháng thể mouse IgG1; clone: HI10a; gắn màu APC-H7 Đóng gói dạng dung dịch, 100 Test | [6 empty] | Test | 300
| 23 | Dấu ấn miễn dịch CD71 FITC | C | 3 | CD71 clone L01.1, kháng thể mouse BALB/c, IgG2a, kappa gắn màu FITC | [6 empty] | Test | 200
| 24 | Dấu ấn miễn dịch CD59 PE | Không phải trang thiết bị y tế | CPN | Kháng thể Mouse IgG2a, κ, Clone: p282 (H19), gắn màu PE | [6 empty] | Test | 200
| 25 | Dấu ấn miễn dịch Glycophorin A PE | Không phải trang thiết bị y tế | CPN | Kháng thể Mouse IgG2b, κ, clone GA-R2 (HIR2), gắn màu PE | [6 empty] | Test | 300
| 26 | Dấu ấn miễn dịch FLAER – Alexa 488 | Không phải trang thiết bị y tế | CPN | FLAER gắn nhãn Alexafluor® 488, thuốc thử liên kết chọn lọc với các protein GPI trên bề mặt tế bào. | [6 empty] | Test | 200
| 27 | Dấu ấn miễn dịch CD15 FITC | C | 3 | CD15 clone MMA, kháng thể mouse BALB/c, IgG1, kappa, gắn màu FITC | [6 empty] | Test | 300
| 28 | BD FACSFlow Sheath Fluid 20L | A | 3 | Thành phần: Sodium flouride | [6 empty] | Lít | 240
| 29 | BD FACS Shutdown Solution 5L | Không phải trang thiết bị y tế | CPN | Thành phần: chứa các chất không độc hoặc thành phần độc hại dưới giới hạn | [6 empty] | Lít | 90
| 30 | BD FACS Clean Solution 5L | Không phải trang thiết bị y tế | CPN | Thành phần: Hypochlorous acid, sodium salt, Sodium hydroxide | [6 empty] | Lít | 60
| 31 | Ống Falcon 5 mL | Không phải trang thiết bị y tế | CPN | Được làm từ polystyrene trong suốt, có đặc tính quang học tốt cho phép quan sát mẫu một cách dễ dàng, không thấm nước, trơ về mặt sinh học cho phép phục hồi tốt các tế bào và protein, ổn định ở 4oC đến 60oC, chịu được áp lực ly tâm lên đến 1400 rcf | [6 empty] | Ống | 8000
| 32 | BD Intrasure KIT | B | 3 | Sử dụng để thay đổi tính thấm của màng tế bào trước khi nhuộm miễn dịch huỳnh quang nội bào các tế bào lympho. Dung dịch nồng độ 10X, thành phần có chứa: 30.0% diethylene glycol, 9.99% formaldehyde, và 3.51% methanol | [6 empty] | Test | 500
| 33 | Wet Cart Liquid Filter Assembly | Không phải trang thiết bị y tế | CPN | Phiễu lọc dịch | [6 empty] | Cái | 9
| 34 | Dấu ấn miễn dịch CD8 FITC | C | 3 | Kháng thể Mouse BALB/c IgG1, κ, clone SK1 gắn màu FITC | [6 empty] | Test | 200
| 35 | Dấu ấn miễn dịch Igλ FITC | C | 3 | Kháng thể Mouse BALB/cJ IgG1, λ, clone: 1-155-2, gắn màu FITC | [6 empty] | Test | 250
| 36 | Dấu ấn miễn dịch CD38 FITC | C | 3 | Kháng thể mouse IgG1, kappa, clone: HB-7, gắn màu FITC | [6 empty] | Test | 300
| 37 | Dấu ấn miễn dịch CD56 PE | C | 3 | Kháng thể mouse IgG1, kappa, clone MY31, gắn màu PE | [6 empty] | Test | 200
| 38 | Dấu ấn miễn dịch Igκ PE | C | 3 | Kháng thể Mouse BALB/c X C57BL/6 IgG1, κ, Clone TB28-2, gắn màu PE | [6 empty] | Test | 250
| 39 | Dấu ấn miễn dịch CD34 PerCP | C | 3 | Kháng thể mouse IgG1, κ, clone 8G12, gắn màu PerCP- Cy 5.5 Đóng gói dạng dung dịch 50 Test | [6 empty] | Test | 1000
| 40 | Dấu ấn miễn dịch CD5 PerCP | C | 3 | Kháng thể mouse IgG2a, kappa, clone L17F12, gắn màu PerCP-Cy5.5 | [6 empty] | Test | 200
| 41 | Dấu ấn miễn dịch CD3 APC | C | 3 | Kháng thể mouse IgG1, clone: SK7, gắn màu APC | [6 empty] | Test | 200
| 42 | Dấu ấn miễn dịch CD14 APC | B | 3 | Kháng thể Mouse BALB/c IgG2b, κ, clone: MφP9 gắn màu APC | [6 empty] | Test | 300
| 43 | Dấu ấn miễn dịch CD33 APC | C | 3 | Kháng thể Mouse BALB/c IgG1, κ, clone: P67.6 gắn màu APC | [6 empty] | Test | 400
| 44 | Dấu ấn miễn dịch CD3 APC H7 | C | 3 | Sử dụng để xác định các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD3. Thành phần chứa kháng thể CD3 chuỗi nặng IgG1, chuỗi nhẹ kappa bảo quản trong PBS | [6 empty] | Test | 300
| 45 | CS&T IVD Beads 50Test | C | 3 | Sử dụng để cài đặt và thực hiện kiểm soát chất lượng hàng ngày trên phần mềm BD FACSDiva. Thành phần: 1 lọ 3 mL các hạt bi cung cấp trong đệm PBS có chứa BSA và 0.1 % sodium azide | [6 empty] | Test | 250
| 46 | BD FACS Lysing Solution 10X 100ML | B | 3 | Dùng để ly giải hồng cầu sau khi nhuộm các tế bào máu ngoại vi với kháng thể gắn màu huỳnh quang Thành phần: 30.0% diethylene glycol, 9.99% formaldehyde | [6 empty] | ml | 1500
| 47 | BD FACS 7-Color Setup Beads 25 Tests | C | 3 | Sử dụng để điều chỉnh điện thế của các bộ thu tín hiệu, cài đặt bù trừ quang phổ và theo dõi hiệu năng thiết bị phân tích dòng chảy tế bào hàng ngày. Thành phần: bao gồm 25 túi nhỏ đóng gói riêng chứa các ống có hạt bead dùng cho thiết lập thiết bị và một chai dung dịch pha loãng thể tích 40 mL chứa sodium azide | [6 empty] | Test | 100
| 48 | Dấu ấn miễn dịch CD20 V450 | B | 3 | Kháng thể mouse IgG1, kappa, clone L27. Đóng gói dạng dung dịch trong muối PBS chứa gelatin và sodium azide | [6 empty] | Test | 300
| 49 | Dấu ấn miễn dịch CD13 PE | B | 3 | Kháng thể mouse IgG1, kappa, clone L138, gắn màu PE | [6 empty] | Test | 300
| 50 | Dấu ấn miễn dịch CD19 PE CY7 | B | 3 | Kháng thể Mouse BALB/c IgG1, κ clone SJ25C1 gắn màu PE-Cy™7 | [6 empty] | Test | 700
| 51 | Dấu ấn miễn dịch CD2 PE CY7 | B | 3 | Kháng thể Mouse IgG2a, Clone S5.2, gắn màu PE-Cy7 | [6 empty] | Test | 200
| 52 | Dấu ấn miễn dịch CD117 APC | B | 3 | Sử dụng để xác định các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD117 . Thành phần: Kháng thể Mouse BALB/c IgG1, clone 104D2, gắn màu APC | [6 empty] | Test | 300
| 53 | Dấu ấn miễn dịch CD10 APC | B | 3 | Kháng thể Mouse BALB/c IgG1, κ, Clone HI10a, gắn màu APC | [6 empty] | Test | 300
| 54 | Dấu ấn miễn dịch CD11b APC | B | 3 | Sử dụng để xác định các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD11b. Thành phần: Kháng thể Mouse BALB/c IgG2a, κ, Clone D12, gắn màu APC | [6 empty] | Test | 300
| 55 | Dấu ấn miễn dịch CD45 V500c | B | 3 | Kháng thể Mouse IgG1, κ, clone 2D1 gắn màu V500-C | [6 empty] | Test | 1400
| 56 | Dấu ấn miễn dịch TdT FITC | B | 3 | Sử dụng để xác định các tế bào biểu hiện các marker enzyme trên các máy phân tích dòng chảy tế bào BD FACS. Thành phần: Kháng thể mouse IgG1, kappa, clone: E17-1519, gắn màu FITC | [6 empty] | Test | 200
| 57 | Dấu ấn miễn dịch CD41a FITC | B | 3 | Kháng thể Mouse BALB/c IgG1, κ, clone: HIP8, gấn màu FITC | [6 empty] | Test | 200
| 58 | Dấu ấn miễn dịch CD25 PE | C | 3 | Kháng thể Mouse BALB/c IgG1, κ, clone: 2A3, gắn màu PE | [6 empty] | Test | 200
| 59 | Dấu ấn miễn dịch CD45 APC-H7 | B | 3 | Kháng thể Mouse IgG1, κ, clone: 2D1 gắn màu APC-H7 | [6 empty] | Test | 500
| 60 | Dấu ấn miễn dịch HLA-DR V450 | B | 3 | Kháng thể mouse IgG2a, kappa, clone: L243, gắn màu V450 | [6 empty] | Test | 800
| 61 | Dấu ấn miễn dịch MPO FITC | B | 3 | Kháng thể Mouse BALB/c IgG1, κ,clone: 5B8 gắn màu FITC | [6 empty] | Test | 300
| 62 | Dấu ấn miễn dịch CD16 FITC | B | 3 | Kháng thể Mouse IgG1, κ, clone NKP15 gắn màu FITC | [6 empty] | Test | 200
| 63 | Dấu ấn miễn dịch CD103 FITC | B | 3 | Kháng thể Mouse BALB/c IgG1, κ, clone: Ber-ACT8 gắn màu FITC | [6 empty] | Test | 200
| 64 | Dấu ấn miễn dịch CD79a PE | B | 3 | Kháng thể Mouse BALB/c IgG1, κ, clone HM47 gắn màu PE | [6 empty] | Test | 300
| 65 | Dấu ấn miễn dịch CD10 PE | B | 3 | Kháng thể Mouse BALB/c IgG1, κ, clone HI10a gắn màu PE | [6 empty] | Test | 200
| 66 | Dấu ấn miễn dịch CD4 PerCP | B | 3 | Dùng để xác định các tế bào có biểu hiện kháng nguyên CD4. Thành phần: kháng thể mouse IgG1, kappa, clone SK3, gắn màu APC | [6 empty] | Test | 200
| 67 | Dấu ấn miễn dịch CD8 PerCP | B | 3 | Kháng thể Mouse BALB/c IgG1, κ, clone: SK1 gắn màu PerCP | [6 empty] | Test | 200
| 68 | Dấu ấn miễn dịch Anti- TCRγ/δ-1 (11F2) PE | C | 3 | TCR-α / β clone WT31, kháng thể mouse BALB/c, IgG1, kappa, gắn màu PE | [6 empty] | Test | 200
| 69 | Dấu ấn miễn dịch Igκ APC | B | 3 | Kháng thể Mouse BALB/c X C57BL/6 IgG1, κ, clone: TB28-2 gắn màu APC | [6 empty] | Test | 200
| 70 | Dấu ấn miễn dịch CD14 APC H7 | Không phải trang thiết bị y tế | CPN | Kháng thể Mouse BALB/c IgG2b, κ, Clone MφP9, gắn màu APC H7 | [6 empty] | Test | 300
| 71 | Dấu ấn miễn dịch CD19 APC H7 | Không phải trang thiết bị y tế | CPN | Kháng thể Mouse BALB/c IgG1, κ, clone: SJ25C1 gắn màu APC H7 | [6 empty] | Test | 300
| 72 | Kháng thể CD55 gắn màu APC | Không phải trang thiết bị y tế | CPN | Kháng thể IgG2a, kappa, clone IA10, gắn màu APC | [6 empty] | Test | 200
| 73 | Dấu ấn miễn dịch CD117 PE CY7 | B | 3 | Kháng thể Mouse BALB/c IgG1, κ, clone 104D2 gắn màu PE-Cy7 | [6 empty] | Test | 400
| 74 | BD OneFlowTM LST | C | 3 | - Xác định kiểu miễn dịch của tế bào T, B, NK trong máu ngoại vi, tủy xương và hạch bạch huyết - Kháng thể CD8 clone SK1 (Leu2a), gắn màu FITC - Kháng thể Anti-Lambda clone 1-155-2, gắn màu FITC - Kháng thể CD56 clone MY31, gắn màu PE - Kháng thể Anti-Kappa clone TB28-2, gắn màu PE - Kháng thể CD5 clone L17F12, gắn màu PerCP-CyTM5.5a - Kháng thể CD19 clone SJ25-C, gắn màu PE-CyTM7 - Kháng thể Anti–TCRγ/δ-1 clone 11F2, gắn màu PE-Cy7 - Kháng thể CD3 clone SK7, gắn màu APC - Kháng thể CD38 clone HB7, gắn màu APC-H7 - Kháng thể CD4 clone SK3 (Leu3a), gắn màu V450 - Kháng thể CD20 clone L27, gắn màu V450 - Kháng thể CD45 clone 2D1, gắn màu V500-C | [6 empty] | Test | 20
| 75 | BD OneFlowTM PCD | C | 3 | - Chạy thí nghiệm song song với BD OneFlow™ PCST để định kiểu miễn dịch của tế bào huyết tương trong tủy xương - Kháng thể CD38 clone HB7, gắn màu FITC - Kháng thể CD28 clone L293, gắn màu PE - Kháng thể CD27 clone L128, gắn màu PerCP-Cy5.5 - Kháng thể CD19 clone SJ25-C1, gắn màu PE-CyTM7 - Kháng thể CD117 clone 104D2, gắn màu APC - Kháng thể CD81 clone JS81, gắn màu APC-H7 - Kháng thể CD45 clone 2D1 (anti-HLe-1), gắn màu V450 - Kháng thể CD138 clone MI15, gắn màu V500-C | [6 empty] | Test | 20
| 76 | BD OneFlowTM PCST | C | 3 | - Sử dụng phân tích kiểu hình miễn dịch các quần thể plasma bình thường và bất thường trong tủy xương hỗ trợ chẩn đoán các bệnh về máu. - Thành phần thuốc thử bao gồm hai ống chứa các kháng thể liên hợp huỳnh quang được tối ưu ở dạng khô, BD OneFlow PCST (S) chứa các kháng thể nhận biết các dấu hiệu trên bề mặt tế bào, và BD OneFlow PCST (C) chứa các kháng thể nhận ra Igκ và Igλ trong tế bào chất của tế bào sau khi cố định và tạo tính thấm cho chúng. Ống S chứa các kháng thể: + Kháng thể CD38 clone HB7, gắn màu FITC + Kháng thể CD56 clone MY31 (Leu-19), gắn màu PE + Kháng thể β2-Microglobulin clone TÜ99, gắn màu PerCP-Cy5.5 + Kháng thể CD19 clone SJ25-C1, gắn màu PE-Cy7 + Kháng thể CD45 clone 2D1 (anti-HLe-1), gắn màu V450 + Kháng thể CD138 clone MI15, gắn màu V500-C 'Ống C chứa các kháng thể: + Kháng thể Anti-Kappa clone TB28-2, gắn màu APC + Kháng thể Anti-Lambda clone 1-155-2, gắn màu APC-H7 | [6 empty] | Test | 20
| 77 | BD OneFlowTM A LOT | C | 3 | - Định kiểu miễn dịch của của các quần thể tế bào tạo máu chưa trưởng thành bất thường - Kháng thể MPO clone MPO-7, gắn màu FITC - Kháng thể CD79 clone HM57, gắn màu PE - Kháng thể CD3 clone UCHT-1, gắn màu V450 - Kháng thể CD34 clone 8G12, gắn màu PerCP-Cy5.5 - Kháng thể CD19 clone SJ25-C1, gắn màu PE-Cy - Kháng thể CD7 clone M-T701, gắn màu APC - Kháng thể CD3 clone SK7, gắn màu APC-H7 - Kháng thể CD45 clone 2D1, gắn màu V500-C | [6 empty] | Test | 200
| 78 | BD OneFlowTM B-CLPD T1 | C | 3 | - Dùng kết hợp với BD OneFlow LST để định kiểu miễn dịch tế bào B - Kháng thể CD23 clone EBVCS-5 (Leu20), gắn màu FITC - Kháng thể CD10 clone HI10a, gắn màu PE - Kháng thể CD79 clone SN8, gắn màu PerCP-CyTM5.5 - Kháng thể CD19 clone SJ25-C1, gắn màu PE-CyTM7 - Kháng thể CD200 clone MRC OX-104, gắn màu APC - Kháng thể CD43 clone 1G10, gắn màu APC-H7 - Kháng thể CD20 clone L27, gắn màu V450 - Kháng thể CD45 clone 2D1 (anti-HLe-1), gắn màu V500-C | [6 empty] | Test | 20

## BANG CHAO GIA -HCN
CÔNG TY….........................................................
Số điện thoại…................................................
Địa chỉ :…............................................................
BẢNG CHÀO GIÁ
(Hiệu lực từ ngày……./.../........ đến…..…./…..../..............)
Kính gửi : Bệnh viện Huyết học- Truyền Máu TP.Cần Thơ
Địa chỉ: Số 317, đường Nguyễn Văn Linh,P.An Khánh, Q.Ninh Kiều. TPCT
Theo thông báo Số................của Quý bệnh viện, Công ty chúng tôi xin báo giá như sau:
STT | STT (Trong bảng DM) | Tên sản phẩm/ hàng hóa trong Bảng DM | Phân loại TTBYT | Phân nhóm (TT 14) | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Mã nhóm (TT 04/2017)/ Mã VTYT theo Quyết định 5086/QĐ BYT ngày 04/11/21 | Tên thương mại | Chủng loại/Mã sản phẩm | Hãng/ Nước sản xuất | Hãng/ Nước Chủ sở hữu | Quy cách đóng gói | ĐVT nhỏ nhất | Số lượng | Báo Giá (đã VAT) | Thành tiền | Số Quyết định trúng thầu (không quá 120 ngày) | Giá trúng thầu (VND) | Giá kê khai theo NĐ98 | Mã kê khai theo NĐ98 | Số đăng ký/ Giấy phép nhập khẩu/ Phiếu công bố phân loại
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | [6 empty] | 6 | 7 | 8 | 9=(7*8) | 13 | 14 | 16 | 17
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ngày … tháng …. năm ….
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký tên và đóng dấu)